**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**« ДЕТСКИЙ САД П.АДЖЕРОМ»**

**ПРИКАЗ**

**29 апреля 2025 г. № ЛС-01/290425**

**Об утверждении Плана мероприятий   
по подготовке к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2025-2026 гг.**

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях бесперебойного обеспечения теплоснабжением в МДОУ «Детский сад п.Аджером»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему(отопительному)

периоду 2025-2026 гг. на следующих объектах:


1.1 Здание детского сада п.Аджером по адресу: п. Аджером, ул. ПМК,д.5а

1.2. Здание детского сада,с. Пезмег по адресу с.Пезмег, ул Молодежная,д.1

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Заведующий**

**МДОУ «Детский сад п. Аджером»**



Приложение к приказу   
от 29.04.2025 № ОД-01/290425

**Плана мероприятий   
по подготовке к осенне-зимнему (отопительному) периоду**

**в МДОУ «Детский сад п.Аджером**

**на 2025-2026 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Организационные и технические мероприятия** | **Ответственный за выполнение** | **Срок исполнения** |
| 1 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду | Заведующий | 29.04.2025 |
| 2 | Испытание тепловой сети на прочность и плотность путём гидравлических испытаний с составлением актов | Заведующий | июль 2025 |
| 3 | Промывка системы на объектах с центральной системой отопления (здание школы и детского сада) | Заведующий  Завхоз | июль 2025 |
| 4 | Поверка технического состояния приборов учета в здании школы | Заведующий  Завхоз | Июнь 2025 |
| 5 | Выполнение рекомендаций теплоснабжающей организации по ремонту/обслуживанию отопительной системы (по необходимости) | Завхоз | июль 2025 |
| 6 | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Заведующий, гл.бухгалтер | 01.08.2025 |
| 7 | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление документов | Заведующий  Завхоз | 01.09.2025 |
| 8 | Проверка осмотра здания | Заведующий | Июнь 2025 |
| 9 | Проверка состояния утепления здания | Завхоз | Июнь 2025 |