## жильцам
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, раположенном по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, п.Аджером, ул. Набережная, д.29
Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Периодичность | Стоимость выполнения работ, тыс.руб. в год | В расчете на 1 м2 жилых и нежилых помещений, руб. в мес.
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД |  | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД |  | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: осмотры прилегающей территории, проверка видимых элементов, устранение выявленных нарушений | кв.м. | 502.3 | 2 раза в год | 226.035 | 0.45
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: осмотры, выявление конструктивных повреждений, деформаций и дефектов, нарушений теплозащитных свойств | кв.м. |  | 2 раза в год | 60.276 | 0.12
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: осмотр и проверка, выявлений деформаций и разрущений, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | 2 раза в год | 120.552 | 0.24
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли МКД: осмотры, проверка на отсутствие протечек, деформаций, повреждений, проверка креплений, оборудования, очистка от скопления снега и наледи кровли, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | постоянно | 256.173 | 0.51
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД: осмотр и выявление деформаций, разрущений, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | 2 раза в год | 20.092 | 0.04
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД: осмотр отделки, проверка и восстановление зонтов над входами в здание, проверка и восстановление плотности притворов входных дверей и устройств, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | 2 раза в год | 140.644 | 0.28
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД: осмотр, проверка состояния, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | по мере необходимости | 125.575 | 0.25
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД: осмотр, проверка состояния, восстановительные работы | кв.м. |  | 2 раза в год | 65.299 | 0.13
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД: осмотр, проверка прочности, работоспособности фурнитуры, проведение восстановительных работ | кв.м. |  | постоянно | 90.414 | 0.18
Итого: |  |  |  | 1105.06 | 2.2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: осмотр и проверка конструкций, устранение завалов дымовых каналов | кв.м | 502.3 | 2 раза в год | 1742.981 | 3.47
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и технического обслуживания электрооборудования в многоквартирном доме: контроль состояния проводки, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | кв.м |  | постоянно | 1758.05 | 3.5
Итого: |  |  |  | 3501.031 | 6.97
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД
Работы по содержанию земельного участка: в холодный период года: уборка крылец и площадки перед входов, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка придомовой территории от наледи и льда; в теплый период: уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | кв.м | 502.3 | по мере необходимости | 2712.42 | 5.4
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: проведение дератизаций и дезинсекций помещений, входящих в состав общего пользования в МКД | кв.м |  | 2 раза в год | 75.345 | 0.15
Осмотр и уборка мест общего пользования (в т.ч. технические помещения) от мусора, сухая и влажная уборка мест общего пользования (лестниц, перил лестниц, площадок и маршей, тамбуров, холлов, коридоров), мытьё окон, подоконников, почтовых ящиков, дверных коробок и полотен ручек | кв.м |  | 2 раза в неделю | 65.299 | 0.13
Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: осмотр сооружений и оборудования, проверка и восстановление крышек выгребных ям, вывоз ЖБО |  |  | 2 раза в год | 6565.061 | 13.07
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно | 1943.901 | 3.87
Итого: |  |  |  | 11362.026 | 22.62
Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | постоянно | 2235.235 | 4.45
Текущий ремонт многоквартиного дома
Электроснабжение и электротехнические устройства
Замена ламп освещения, светильников, выключателей в местах общего пользования | кв.м |  | 1 раз в месяц | 150.69 | 0.3
Итого: |  |  |  | 2385.925 | 4.75
Всего: |  |  |  | 18354.042 | 36.54