## жильцам
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
"Корткеросский"
03.11.2023 № 1429
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, раположенном по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Сторожевск, пер. Рабочий, д.7
Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Периодичность | Стоимость выполнения работ, тыс.руб. в год | В расчете на 1 м2 жилых и нежилых помещений, руб. в мес.
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: осмотры прилегающей территории, проверка видимых элементов, устранение выявленных нарушений | кв.м. | 604 | по мере необходимости | 295.96 | 0.49
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колон и столбов многоквартирных домов: осмотры, выявление конструктивных повреждений, деформаций и дефектов, нарушений теплозащитных свойств | кв.м. |  | по мере необходимости | 84.56 | 0.14
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: осмотр и проверка, выявлений деформаций и разрущений, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | по мере необходимости | 157.04 | 0.26
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли МКД: осмотры, проверка на отсутствие протечек, деформаций, повреждений, проверка креплений, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и мостиков, очистка от скопления снега и наледи кровли и очистка от мусора, грязи и наледи в водоотводящих устройствах, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | по мере необходимости | 374.48 | 0.62
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД: осмотр и выявление деформаций, разрущений, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | по мере необходимости | 30.2 | 0.05
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД: осмотр отделки, проверка водостоков, проверка и восстановление крылец, зонтов над входами в здание, проверка и восстановление плотности притворов входных дверей и устройств, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | по мере необходимости | 181.2 | 0.3
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД: осмотр, проверка состояния, устранение выявленных нарушений | кв.м. |  | по мере необходимости | 169.12 | 0.28
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД: осмотр, проверка состояния, восстановительные работы | кв.м. |  | по мере необходимости | 84.56 | 0.14
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД: осмотр, проверка прочности, работоспособности фурнитуры, проведение восстановительных работ | кв.м. |  | по мере необходимости | 114.76 | 0.19
Итого: |  |  |  | 1491.88 | 2.47
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: осмотр и проверка состояния,и работоспособности, устранение неплотностей и засоров в каналах | кв.м | 604 | по мере необходимости | 906 | 1.5
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: осмотр и проверка конструкций, устранение завалов дымовых каналов | кв.м |  | по мере необходимости |  | 0
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) В МКД: осмотр и проверка исправности, регулировка и техническое обслуживание системы, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных приборов учета, контроль качества и пареметров воды, восстановление герметичности системы, восстановление работоспособности оборудования и приборов относящихся к общему пользованию | кв.м |  | по мере необходимости | 2295.2 | 3.8
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем отопления в МКД: осмотр и проверка исправности, регулировка и техническое обслуживание системы, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных приборов учета, контроль качества и пареметров теплоносителя, восстановление герметичности системы, восстановление работоспособности оборудования и приборов относящихся к общему пользованию | кв.м |  | по мере необходимости | 803.32 | 1.33
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пуско-наладочных работ, удаление воздуха из системы отопления | кв.м |  | 1 раз в год | 2349.56 | 3.89
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения в МКД: осмотр и проверка исправности, регулировка и техническое обслуживание системы, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, восстановление герметичности системы, восстановление работоспособности оборудования и приборов относящихся к общему пользованию, контроль состояния и восстановление элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутренних водостоков | кв.м |  | по мере необходимости | 519.44 | 0.86
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и технического обслуживания электрооборудования, телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | кв.м |  | по мере необходимости | 2778.4 | 4.6
Итого: |  |  |  | 9651.92 | 15.98
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года: механизированная очистка от снега проездов и тротуаров, уборка крылец и площадки перед входов в подъезд, посыпка песком | кв.м | 604 | по мере необходимости | 3515.28 | 5.82
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: проведение дератизаций и дезинсекций помещений, входящих в состав общего пользования в МКД | кв.м |  | по мере необходимости | 108.72 | 0.18
Осмотр и уборка мест общего пользования (в т.ч. чердаки, подвалы, технические помещения) от мусора | кв.м |  | по мере необходимости | 84.56 | 0.14
Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: осмотр сооружений и оборудования, проверка и восстановление крышек выгребных ям, вывоз ЖБО |  |  | по графику, осмотры 12 раз/год | 8613.04 | 14.26
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  |  | постоянно | 2802.56 | 4.64
Итого: |  |  |  | 15124.16 | 25.04
Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | ежедневно | 2687.8 | 4.45
Текущий ремонт многоквартиного дома
Электроснабжение и электротехнические устройства
Замена ламп освещения, светильников, выключателей в местах общего пользования | кв.м |  | по мере необходимости | 181.2 | 0.3
Итого: |  |  |  | 2869 | 4.75
Всего: |  |  |  | 29136.96 | 48.24